## 予定設計書
給 水 装 置 工 事 予 定 設 計 書 | [14 empty] | 令和 年 月 日 提出
令和 年 月 日 承認 | [8 empty] | 使用材料一覧表 | [5 empty] | 工事施工上の注意
承認印 |  |  | 工事種別 | 新 設 改 造 撤 去 |  |  | 口 径 |  | 名称 | 寸法 | 数量 | 名称 | 寸法 | 数量 |  |  |  |  | ※本設計書に係員の承認印なきものは工事着手できません。
[9 empty] | サドル付分水栓 |  |  | 伸縮付メーターユニオン
[9 empty] | 割丁字管 |  |  | 逆止弁付
[9 empty] | 異径ソケット |  |  | メーターユニオン
水栓 第 | [7 empty] | 号 | ポリエチレン管 |  |  | 逆止弁
[9 empty] | ＰＰユニオンソケット |  |  | 簡易逆止弁
[9 empty] | ＰＰベンド90° |  |  | 接合ユニオン
工事場所 | [8 empty] | ＰＰエルボ |  |  | （ × ）
|  | 区 |  |  | 丁目 |  | 番 | 号 | 塩化ビニル管 |  |  | メーターアダプター
[7 empty] | 番地 |  | ビニルライニング
[9 empty] | 鋼管（ ＶＢ ） |  |  | 逆止弁付ボールバルブ
[9 empty] | ビニルライニング |  |  | ボールタップ
工事届出者 | [8 empty] | 鋼管（ ） |  |  | 甲型止水栓
|  | 区 |  |  | 丁目 |  | 番 | 号 | 耐衝撃性硬質 |  |  | 節水コマ入水栓
[7 empty] | 番地 |  | 塩化ビニル管 |  |  | 湯水混合水栓
| 氏名 | [7 empty] | ステンレス管 |  |  | 給水栓
[9 empty] | 架橋ポリエチレン管 |  |  | 減圧弁
[9 empty] | ポリブデン管 |  |  | 電動弁
[9 empty] | ヘッダー |  |  | 吸排気弁
着工 | [8 empty] | ダクタイル鋳鉄管 |  |  | 定水位弁
| 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 曲管45° |  |  | Ｙ型ストレーナー
[9 empty] | 曲管22° |  |  | 鍵付給水栓 |  |  | ※ 施工時には必ず水圧検査を行い、竣工検 査の際には必ず写真を提出のこと。 ※ 竣工検査において再検査が生じたら、１ 週間以内に手直しをして検査員の指示を受 けること。掘削検査できないところは必ず 写真を撮ること。 ※ 給水装置工事主任技術者は，使用材料の 認証等の確認を行い、水道法施行規則第36 条第5，6項の規定を遵守すること。
竣工 | [8 empty] | 短管1号 |  |  | 増圧装置
| 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 | 日 | 短管2号 |  |  | 減圧式逆流防止器
ソフトシール仕切弁
施工者 | 指定給水装置工事事業者・TEL・指定番号 | [7 empty] | 合フランジ
[9 empty] | 青銅仕切弁1型 | 40・50
[9 empty] | 青銅仕切弁2型 | 40・50
青銅仕切弁
| （TEL |  |  |  | ） | （第 |  | 号） | バルブ鉄蓋
| 給水装置工事主任技術者・免許番号 | [7 empty] | バルブ下桝
止水栓
止水栓鉄箱
|  |  |  | （第 |  |  |  | 号） | プラスチック製
備 考 | [8 empty] | メーターボックス
地上式
[9 empty] | メーターボックス | [5 empty] | 道路掘削 | 有 ・ 無
鋳鉄製
[9 empty] | メーターボックス | [5 empty] | 道路種別 | 国道・市道・その他（ ）
メーターユニット
[15 empty] | 残留塩素 |  | mg/ℓ | 主任技術者
泥 受
[9 empty] | 上水ユニオン（ ） | [5 empty] | 電気 伝導率 |  | μS/㎝
伸縮付ボール止水栓

## 予定設計図
予 定 設 計 図
現場付近見取図
|  | （戸番図番号 Ｐ | ― | ― | ）

## 印刷用紙について
・印刷する用紙は，A４白色上質紙・四六判90.0ｋｇ以上（参考：坪量105ｇ/ｍ2以上）穴なしにてお願いします。
・片面印刷（設計書・竣工図）にて提出お願いします。
・両面印刷（予定設計書・予定設計図）も可。